年度即將結束，惠請自我檢視建築及消防安全已符法規規定

- 滅火器每樓層備2支，應於有效期限內。

- 診所每樓層均應備逃生方向指示燈、緊急照明燈(可使用)，且逃生動向須明確。

- 二樓以上均須設置避難緩降機，其他應附消防安檢證明。

- 醫療(事)機構消防安全檢查：

- 每年檢查1次：

- 機構內面積達500㎡。

- 診所設有6床以上觀察病床、產科病床、洗腎病床等。

每年檢查1-2次：建物為公共眾使用，6樓以上建築物都會列管(含

整棟大樓各行業類別)，需消安申報送消防局備查。

- 使用樓地板面積應在房屋所有權狀所載面積以內，如有超出部分，即屬非合法建物，不得為診所使用。

- 增建、花台、陽台、平台、騎樓、天井、停車空間均不可申請為診所使用。

- 同時使用相鄰2戶者，不得打通分戶隔牆。如經打通，須先至臺中市政府都市發展局辦理合戶，並至戶政事務所辦理門牌整併。

您的建築為非供公眾建築物

1.滅火器（有效期限內）

2.避難逃生設備（逃生方向指示燈、緊急及照明設備、避難器具）

3.設有二樓昇降設備有無使用許可或逾有效期限

4.其他建築物是否合法使用

您的建築為供公眾建築物（每年應定期檢修申報）

1.消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報？

未達供公眾使用建築物之範圍，免辦理檢修申報

符合規定

2.消防安全檢查項目包含：室內消防栓設備、自動撒水設備、滅火

設備、是否使用具防焰標示之地毯、窗廉、布幕等物品？

3.其他建築物是否合法使用

4.是否辦理室內裝修許可

5.建物公安申報、防火區、走郎、緊急進出口

醫療法相關規定

1.收據及自費收據開立（如設有醫美之收費標準，請依規定向衛生局核定後公告

2.機構名稱、市招、廣告

3.設有手術室依法應填寫手術、麻醉同意書(醫美手術亦同)

4.販售保健食品、化粧品為醫療之延續應符合衛生管理相關法規規定

5.醫療儀器、器材具有許可證字號

6.醫療機構如設有非醫療以外之機構應明顯區隔並標示

臺中市大臺中醫師公會103.12.9